取样泵使用说明

文件号：BJSW-PM-4

北京盛沃科技有限公司

Beijing Sanwell Science & Technology Co.Ltd.

- 名称：取样泵；

- 部件号：SW000N87D；

- 概述：

取样泵安装在样气处理系统中，用于抽取样气。

- 外形尺寸

- 技术参数：

接口：G1/8

工作温度：+5至+40℃

允许介质温度：+5至+40℃

大气压下流量：7.5 L/min

电压：230V

频率：50Hz

功率：60W

保护等级：IP54