电动球阀说明

文件号：BJSW-PM-17

北京盛沃科技有限公司

Beijing Sanwell Science & Technology Co.Ltd.

- 名称：电动球阀；

- 部件号：SWMSB110W

- 用途：

电动球阀安装在机柜内的样气管线上，主要作用是在系统吹扫时，起到切断样气管线的作用；

- 技术参数：

- 电压：220VAC；

- 频率：7W；

- 功率：50Hz

- 接管口径：RC3/8；

- 通孔直径：10mm；

- Cv值：10；

- 动作时间：10秒；

- 质量：1.3Kg；

- 电缆接口：G1/2格兰；

- 环境温度：-10~50℃；

- 环境湿度：RH95以下；

- 使用注意事项

- 正确接线；

- 高压危险，维修时注意用电安全；